## ต.ย.แบบคำขอ
ตัวอย่าง แบบคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของ................................
งบลงทุน : ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
วงเงิน............................บาท
ลำดับ | หน่วยงาน/รายการ | จำนวน หน่วย | ราคา |  | คุณลักษณะอุปกรณ์ | คุณลักษณะ |  | ประเภทการจัด |  |  | เหตุผลความจำเป็น
|  |  | ต่อหน่วย | งบประมาณ |  | ตรงเกณท์ ICT | ไม่ตรงเกณท์ ICT | ทดแทน | จัดหาเพิ่ม | เพิ่มประสิทธิภาพ
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ |  |  | 39207060
1 | 1) โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กรมxxx ประจำปีงบประมาณ…….. |  |  | 16459100
| รายการครุภัณฑ์ |  |  |  | ตามเกณฑ์ราคากลาง
| 1)คอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต | 8 | 21000 | 168000 |  | ü |  | 0 | 8 | 0 | 1. เพื่อจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ทดแทน ที่มีอายุการใช้งานมากกว่า 7 ปี และเพิ่มขีดความสามารถของระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายของกรมอนามัย ให้มีประสิทธิภาพและความมั่นคงปลอดภัย มากยิ่งขึ้น รวมทั้งรองรับการปรับเปลี่ยนเป็น IPv6 2. เพื่อจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ใหม่/เพิ่มเติม เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน และ รองรับการพัฒนาของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในปัจจุบันและอนาคต 3. เพื่อจัดทำข้อมูลเฝ้าระวัง และตอบเป้าหมายการดำเนินงานพัฒนาที่ยั่งยืน ระดับประเทศ (SDGs) 4. เพื่อเตรียมการสร้างนวัตกรรมและสนับสนุนการเพิ่มความรอบรู้เพื่อสุขภาพคนไทย Digital Health Literacy ที่รองรับการเปลี่ยนด้านเทคโนโลยีจาก Analog เป็น Digital
| 2)เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล | 8 | 23000 | 184000 |  | ü |  | 5 | 3 | 0
| 3)เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน | 263 | 17000 | 4471000 |  | ü |  | 263 | 0 | 0
| 4)เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล * | 33 | 21000 | 693000 |  | ü |  | 16 | 17 | 0
| 5)เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน * | 76 | 16000 | 1216000 |  | ü |  | 33 | 43 | 0
| 6)เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 1 | 3 | 130000 | 390000 |  | ü |  | 1 | 2 | 0
| 7)เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 2 | 3 | 350000 | 1050000 |  | ü |  | 2 | 1 | 0
| 8)เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 * (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) | 38 | 22000 | 836000 |  | ü |  | 38 | 0 | 0
| 9)เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 * (จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) | 14 | 30000 | 420000 |  | ü |  | 11 | 3 | 0
| 10)เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน * (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) | 155 | 16000 | 2480000 |  | ü |  | 137 | 18 | 0
| 11)เครื่องพิมพ์Multifunction ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED ขาวดำ | 16 | 9000 | 144000 |  | ü |  | 16 | 0 | 0
| 12)เครื่องพิมพ์Multifunction ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED สี | 11 | 17000 | 187000 |  | ü |  | 7 | 4 | 0
| 13)เครื่องพิมพ์Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) | 5 | 7900 | 39500 |  | ü |  | 3 | 2 | 0
| 14)เครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบแคร่ยาว | 1 | 23000 | 23000 |  | ü |  | 1 | 0 | 0
| 15)เครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบแคร่สั้น | 17 | 22000 | 374000 |  | ü |  | 17 | 0 | 0
| 16)เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED ขาวดำ (18 หน้า/นาที) | 18 | 2600 | 46800 |  | ü |  | 13 | 5 | 0
| 17)เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED ขาวดำชนิด Network แบบที่ 3 (40 หน้า/นาที) | 5 | 40000 | 200000 |  | ü |  | 5 | 0 | 0
| เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED สีแบบ Network | 5 | 10000 | 50000 |  | ü |  | 2 | 3 | 0
| 18)เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิดLED ขาวดำชนิด Network แบบที่ 2 (33 หน้า/นาที) | 12 | 15000 | 180000 |  | ü |  | 12 | 0 | 0
| 19)เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิดLED ขาวดำชนิด Network แบบที่1 (27 หน้า/นาที) | 29 | 7900 | 229100 |  | ü |  | 29 | 0 | 0
| 20)เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษขนาด A3 | 3 | 7100 | 21300 |  | ü |  | 1 | 2 | 0
| 21)เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) | 8 | 4300 | 34400 |  | ü |  | 6 | 2 | 0
| 22)เครื่องพิมพ์พล็อตเตอร์ชนิดหมึกฉีด หน้ากว้างขนาด A1 (36 นิ้ว) | 1 | 149000 | 149000 |  |  | ü | 1 | 0 | 0
| 23)เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 10 kVA (ระบบไฟฟ้า 3 เฟส) | 3 | 270000 | 810000 |  | ü |  | 2 | 1 | 0
| 24)เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 2 kVA | 2 | 13000 | 26000 |  | ü |  | 0 | 2 | 0
| 25)เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 3 kVA | 2 | 37000 | 74000 |  | ü |  | 1 | 1 | 0
| 26)เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA | 197 | 2500 | 492500 |  | ü |  | 50 | 147 | 0
| 27)จอภาพแบบ LED หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว | 2 | 2800 | 5600 |  | ü |  | 2 | 0 | 0
| 28)สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 3 | 1 | 35000 | 35000 |  | ü |  | 1 | 0 | 0
| 29)สแกนเนอร์สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 2 | 3 | 29000 | 87000 |  | ü |  | 0 | 3 | 0
| 30)อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 16 ช่อง | 1 | 3000 | 3000 |  | ü |  | 1 | 0 | 0
| 31)อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 1 | 11 | 6200 | 68200 |  | ü |  | 11 | 0 | 0
| 32)อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 2 | 9 | 21000 | 189000 |  | ü |  | 5 | 4 | 0
| 33)อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L3 Switch) ขนาด 24 ช่อง | 1 | 130000 | 130000 |  | ü |  | 1 | 0 | 0
| 34)อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) แบบที่ 1 | 39 | 5700 | 222300 |  | ü |  | 27 | 12 | 0
| 35)อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) แบบที่ 2 | 25 | 23000 | 575000 |  | ü |  | 0 | 25 | 0
| 36)อุปกรณ์จัดเก็บ Log File ระบบเครือข่าย แบบที่ 1 | 1 | 50000 | 50000 |  | ü |  | 1 | 0 | 0
| 37)อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader) | 2 | 700 | 1400 |  | ü |  | 0 | 2 | 0
| 38)ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) สำหรับรองรับหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 16 แกนหลัก (16 core) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย ราคา 24000 บาทต่อชุด | 1 | 24000 | 24000 |  | ü |  | 0 | 1 | 0
| 39)ชุดโปรแกรมกราฟฟิก | 2 | 40000 | 80000 | โปรแกรมสำหรับทำกราฟฟิก |  | ü | 0 | 0 | 0
2 | โครงการพัฒนาและเชื่อมระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด(Close Circuit Television : CCTV) สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ | 1 | 918060 | 918060 | อุปกรณ์ติดตั้งสายสัญญาณและการตั้งค่าระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด |  | ü |  | 1 |  | เพิ่มมาตราการเฝ้าระวังความเสี่ยงต่อความปลอดภัยในห้องเรียน พื้นที่รอบสนามในสถานอนามัยเด็กกลาง สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ - เพิ่มประสิทธิภาพในการเฝ้าระวัง และควบคุมดูแลรักษาความปลอดภัย บุคคล ฝูงชน ทรัพย์สินและอาคารสถานที่ บริเวณภายในและบริเวณโดยรอบสถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ - การจัดเก็บข้อมูลพยานภาพหลักฐานการกระทำผิด หรือการกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคคล ทรัพย์สิน ภายในและบริเวณโดยรอบสถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ
1. ติดตั้งสายสัญญาณจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิดมายังเครื่องบันทึกภาพภายที่ติดตั้งภายในตู้อุปกรณ์ RACK
2. ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด
3. ติดตั้งเสาสําหรับติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดภายนอกอาคาร (เสาแบบ Pole 4m Hot DIP Galvanize)
4. ติดตั้งตู้เก็บอุปกรณ์ RACK และ เดินไฟฟ้ามายังตู้ RACK
5. ติดตั้งเครื่องบันทึกภาพ DVR ภายในตู้เพือทําการบันทึกภาพจากกล้อง
6. ติดตั้งอุปกรณ์กระจายสัญญาณภายในตู้เพื่อเชื่อมต่อเข้ากับระบบบริหารจัดการส่วนกลาง
7. ติดตั้งอุปกรณ์สํารองไฟภายในตู้
8. ติดตั้งเดินสายไฟพร้อมเต้าเสียบไฟฟ้าใช้งานสําหรับกล้องวงจรปิด
9. ติดตั้งและตั้งค่าอุปกรณ์
[5 empty] | เครื่องบันทึกภาพ Digital Video Recorder (DVR) 8 ช่อง |  | ü
1. สามารถรับสัญญาณภาพ (Video Inputs) จากกล้องในแบบ HDCVI,AHD,TVI,CVBS และ IP ได้เป็นอย่างน้อย
2. สามารถบันทึกภาพจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ที่มีความละเอียดภาพ 1080P ได้ไม่น้อยกว่า 8 ช่อง หรือดีกว่า
3. มีการบีบอัดสัญญาณภาพ (Compression) แบบ H.264 หรือดีกว่า
4. มีช่องเชื่อมต่อ Display Interface แบบ HDMI 1 ช่อง , VGA 1 ช่อง
5. สามารถเลือกโหมดในการบันทึกภาพแบบ Manual, Schedule (Regular/Continuous), MD (Motion Detection), Alarm, Stop ได้ หรือ เทียบเท่า
6. มีฟังก์ชั่นในการเล่นภาพย้อนหลัง (Playback) : Play, Pause, Stop, Rewind, Fast play, Slow Play , Next file, Previous file, Next camera, Previous camera, Full screen, Repeat, Shuffle, Backup selection, Digital zoom ได้ หรือ เทียบเท่า
7. สามารถเลือกโหมดในการค้นหาข้อมูลแบบ Time/Date, Alarm, Motion Detection (MD) และ Exact search ได้ หรือ เทียบเท่า
8. รองรับการทำ Face Detection และ Intelligent Video System ได้ หรือ เทียบเท่า
9. มีความละเอียดภาพในการแสดงผล 1024x768, 1280x720, 1280x1024, 1920x1080
10. สามารถตั้งค่าหน้าจอภาพในการแสดงผล 1, 4, 8 เป็นอย่างน้อย
11. สามารถใส่ Hard Disk สามารถทำงานได้ในลักษณะ 24 x 7 แบบ SATA ได้ไม่น้อยกว่า 2 ลูก โดยติดตั้ง Hard Disk แบบ SATA ขนาด 4TB จำนวน 2 ลูก มาพร้อมใช้งาน
12. สามารถ Backup ข้อมูล (Backup Mode) ผ่าน USB Device/Network ได้
13. มีช่องเชื่อมต่อเครือข่าย (Network Interface) แบบ RJ-45 (1000M) จำนวน 1 พอร์ต
14. สามารถเข้าใช้งานพร้อมกัน (Max User Access) ได้ไม่น้อยกว่า 128 Users
15. รองรับ Network Function HTTP, IPv4/IPv6, TCP/IP, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, P2P เป็นอย่างน้อย
16. สามารถดูภาพออนไลน์ผ่าน Smart Phone : iPhone / iPad / Android
17. สามารถใช้งานกับกระแสไฟฟ้า DC12V
18. สามารถทำงานได้ที่อุณหภูมิตั้งแต่ -10C ~ 55C
19. สามารถทำงานได้ที่ความชื้นสัมพัทธ์ (Humidity) ที่ 0 ~ 90% RH
20. ได้รับรองมาตรฐาน FCC, UL, CE
[5 empty] | กล้องโทรทัศน์วงจรปิดมุมมองคงที่ Fixed Infrared Camera |  | ü
1. เป็นกล้องวงจรปิดชนิด High Definition (HD) ที่ติดตั้งด้วยมุมการมองภาพแบบคงที่
2. เป็นกล้องโทรทัศน์วงจรปิดที่สามารถติดตั้งได้ในสภาพแวดล้อมที่เป็น Indoor และ Outdoor ได้
3. สามารถแสดงภาพได้ดีทั้งกลางวันและกลางคืน (Day / Night) ได้อัตโนมัติแบบ Auto(ICR)
4. สามารถทำ Wide Dynamic Range (WDR) ได้
5. มีขนาดตัวรับภาพไม่เล็กกว่า 1/2.7" ชนิด CMOS หรือ CCD หรือที่ดีกว่า พร้อมเลนส์อยู่ภายในตัวกล้อง (Fixed lens) หรือ มีเลนส์แบบต่อภายนอกที่เป็นชนิดปรับช่องแสง (Iris) แบบอัตโนมัติ
6. มีความละเอียด (Pixels) ของกล้องไม่น้อยกว่า 2.1 Megapixels (MP) หรือดีกว่า
7. สามารถตั้งความเร็วในการบันทึกภาพ (Video Frame Rate) 25/30fps @ 1080P
8. มีความไวแสงน้อยสุด (Minimum illumination) ไม่มากกว่า 0.03 Lux ในโหมดสี และ 0Lux ในโหมดขาวดำ หรือ IR on หรือ ดีกว่า
9. การทำงานของอินฟราเรดต้องเป็นชนิด Smart IR
10. มีระยะการทำงานสูงสุดของอินฟาเรด (Max. IR length) ได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 80 เมตร
11. มีขนาดระยะโฟกัสของเลนส์ (Focal Length) 3.6mm หรือดีกว่า
12. มีระบบลดสัญญาณรบกวน (Noise Reduction) แบบ 2D และ 3D
13. สามารถเดินสายสัญญาณชนิด Coaxial ได้ไม่น้อยกว่า 300เมตร โดยไม่ต้องใช้ อุปกรณ์เสริม
14. ตัวกล้องได้มาตรฐาน IP67 หรือติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติมสำหรับหุ้มกล้อง (Housing) ที่ได้มาตรฐาน IP67
15. มีช่องเชื่อมสัญญาณ BNC อย่างน้อย 1 ช่องสัญญาณ
16. สามารถใช้งานกับกระแสไฟฟ้า 12V DC
17. สามารถใช้งานได้ที่อุณหภูมิ -30º ~ 60º C หรือดีกว่า
18. สามารถใช้งานได้ที่มีความชื้นได้น้อยกว่า 90% RH หรือดีกว่า
19. ได้รับรองมาตรฐาน FCC,UL และ CE
[5 empty] | เครื่องบันทึกภาพ Digital Video Recorder (DVR) 16 ช่อง |  | ü
1. สามารถรับสัญญาณภาพ (Video Inputs) จากกล้องในแบบ HDCVI,AHD,TVI,CVBS และ IP ได้เป็นอย่างน้อย
2. สามารถบันทึกภาพจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ที่มีความละเอียดภาพ 1080P ได้ไม่น้อยกว่า 16 ช่อง หรือดีกว่า
3. มีการบีบอัดสัญญาณภาพ (Compression) แบบ H.264 หรือดีกว่า
4. มีช่องเชื่อมต่อ Display Interface แบบ HDMI 1 ช่อง , VGA 1 ช่อง
5. สามารถเลือกโหมดในการบันทึกภาพแบบ Manual, Schedule (Regular/Continuous), MD (Motion Detection), Alarm, Stop ได้ หรือ เทียบเท่า
6. มีฟังก์ชั่นในการเล่นภาพย้อนหลัง (Playback) : Play, Pause, Stop, Rewind, Fast play, Slow Play , Next file, Previous file, Next camera, Previous camera, Full screen, Repeat, Shuffle, Backup selection, Digital zoom ได้ หรือ เทียบเท่า
7. สามารถเลือกโหมดในการค้นหาข้อมูลแบบ Time/Date, Alarm, Motion Detection (MD) และ Exact search ได้ หรือ เทียบเท่า
8. รองรับการทำ Face Detection และ Intelligent Video System ได้ หรือ เทียบเท่า
9. มีความละเอียดภาพในการแสดงผล 1024x768, 1280x720, 1280x1024, 1920x1080
10. สามารถตั้งค่าหน้าจอภาพในการแสดงผล 1, 4, 8, 9, 16
11. สามารถใส่ Hard Disk แบบ SATA ได้ไม่น้อยกว่า 2 ลูก โดยติดตั้ง Hard Disk แบบ SATA ขนาด 4TB จำนวน 2 ลูก มาพร้อมใช้งาน
12. สามารถ Backup ข้อมูล (Backup Mode) ผ่าน USB Device/Network ได้
13. มีช่องเชื่อมต่อเครือข่าย (Network Interface) แบบ RJ-45 (1000M) จำนวน 1 พอร์ต
14. สามารถเข้าใช้งานพร้อมกัน (Max User Access) ได้ไม่น้อยกว่า 128 Users
15. รองรับ Network Function HTTP, IPv4/IPv6, TCP/IP, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, P2P
16. สามารถดูภาพออนไลน์ผ่าน Smart Phone : iPhone / iPad / Android
17. สามารถใช้งานกับกระแสไฟฟ้า DC12V
18. สามารถทำงานได้ที่อุณหภูมิตั้งแต่ -10C ~ 55C
19. สามารถทำงานได้ที่ความชื้นสัมพัทธ์ (Humidity) ที่ 0 ~ 90% RH
20. ได้รับรองมาตรฐาน FCC, UL, CE
[5 empty] | อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE (PoE L2 Switch) ขนาด 8 ช่อง |  | ü
1. อุปกรณ์มีลักษณะการทำงานไม่น้อยกว่า Layer2 หรือ Layer3 ของ OSI Model
2. อุปกรณ์กระจายสัญญาณที่เสนอต้องมีขนาดของ Switch Fabric หรือ Switching Capacity หรือเทียบเท่า ไม่น้อยกว่า 68 Gbps
3. อุปกรณ์กระจายสัญญาณที่เสนอต้องมีความเร็วสูงสุดในการส่งข้อมูล (Forwarding Rate หรือ Forwarding Capacity หรือ เทียบเท่า) รวมไม่น้อยกว่า 50 Mpps
4. อุปกรณ์กระจายสัญญาณที่เสนอต้องสนับสนุนจำนวน MAC Address ได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 16,000 MAC Addresses
5. มีช่องเชื่อมต่อเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 เมกะบิตอีเทอร์เนตแบบ UTP หรือ RJ-45 จำนวนไม่น้อยกว่า 12 พอร์ต
6. สามารถจ่ายไฟตามมาตรฐาน Power Over Ethernet IEEE802.3af และ IEEE802.3at ได้ โดยมี PoE power budget ไม่น้อยกว่า 124 วัตต์ (W)
7. มีช่องเชื่อมต่อเครือข่าย (Network Interface) แบบ 1/10 Gigabit Ethernet (GbE หรือ Gbps) แบบ SFP/SFP ไม่น้อยกว่า 2 ช่อง
8. รองรับการทำ Stacking เพื่อรองรับการขยายพอร์ตเชื่อมต่อได้ในอนาคต
9. มีช่องสำหรับบริหารจัดการอุปกรณ์ (Console Management) โดยเฉพาะ แบบ RJ-45 serial port หรือ Mini-USB หรือ USB Type-C และ มีช่อง USB สำหรับจัดการ file transfer หรือ firmware ได้
10. สนับสนุนการทำ VLAN ตามมาตรฐาน IEEE802.1Q ได้ไม่น้อยกว่า 4,000 VLANs และทำ Private VLAN ได้ หรือ เทียบเท่า
11. สนับสนุนการทำ Link Aggregation หรือ Trunking ตามมาตรฐาน IEEE802.3ad
12. สามารถป้องกัน Spanning Tree Loop โดยมีฟังก์ชั่น Per VLAN Spanning Tree (PVST/PVST ) หรือ Per VLAN Rapid Spanning Tree (PVRST) และ BPDU Guard ได้ หรือ เทียบเท่า
13. สนับสนุนการตรวจสอบการตรวจสอบความผิดพลาดของการเชื่อมต่อสายสัญญาณ ด้วยฟังก์ชั่น Uni-Directional Link Detection (UDLD) หรือ Device Link Detection Protocol ได้ หรือ เทียบเท่า
14. สนับสนุนการทำ Access Control List (ACL) หรือเทียบเท่า
15. สนับสนุนการทำ Quality of Service (QoS) ได้
16. สนับสนุนความสามารถด้านความปลอดภัย IEEE 802.1x authentication ได้
17. สามารถทำ Port Security โดยการทำ MAC port Security หรือ MAC address Locking ได้หรือ เทียบเท่า
18. สนับสนุนการทำ DHCP Snooping, Dynamic ARP Inspection (ARP) ได้
19. สามารถทำ IP Multicast Internet Group Membership Protocol (IGMP) ได้แก่ IGMP Snooping v1,v2,v3 และ MLD Snooping v1,v2 ได้เป็นอย่างน้อย หรือเทียบเท่า
20. สามารถทำงาน IPv4/IPv6 Static Route ได้
21. สามารถบริหารจัดการและกำหนดการทำงานอุปกรณ์ด้วยวิธี Telnet , Command Line Interface และ Web Management ได้
22. สามารถส่งข้อมูลสถิติการใช้งานเครือข่าย เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ระบบได้ในแบบ sFlow หรือ NetFlow หรือ jFlow
23. สามารถทำงานแบบ Software-Defined Network (SDN) ได้โดยสนับสนุน OpenFlow หรือ เทียบเท่า
24. ผ่านการรับรองมาตรฐานความปลอดภัย FCC หรือ UL หรือ EN ได้
25. ผ่านการรับรองมาตรฐานสิ่งแวดล้อม RoHS ได้
26. สามารถติดตั้งบน Rack ขนาดมาตรฐานได้ โดยมี rack mount kit มาพร้อมในการติดตั้ง
27. สามารถใช้งานกับระบบไฟฟ้า 220 VAC และใช้งานที่ความถี่ 50 Hz. ได้
[5 empty] | เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA |  | ü
1. เป็นเครื่องสำรองไฟที่ควบคุมการทำงานด้วยระบบไมโครโปรเซสเซอร์
2. ใช้แบตเตอรี่ชนิด Sealed Lead Acid Maintenance Free ขนาด 12V 7Ah จำนวน 2 ลูก
3. สามารถติดตั้งภายในตู้ Rack ที่เสนอมาได้
4. ต้องได้รับมาตรฐาน IEC หรือ CE หรือ มาตราฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.1291
5. ต้องได้รับมาตรฐาน ISO9001 : 2008
[5 empty] | ตู้เก็บอุปกรณ์แบบใช้งาน 15U (RACK 15 U) แบบตั้งพื้น |  | ü
1. เป็นตู้ RACK แบบตั้งพื้น ขนาดความสูง 15 U มีกุญแจล็อกประตูด้านหน้าและด้านข้าง
2. ผลิตจากเหล็ก Electro Galvanized Sheet Steel หรือ เทียบเท่า หรือ ดีกว่า
3. เป็นตู้ที่มีขนาดความลึกไม่น้อยกว่า 40 cm.
4. มีพัดลมระบายความร้อนไม่น้อยกว่า 1 ตัว
[5 empty] | ตู้เก็บอุปกรณ์แบบใช้งาน 9U (Wall Rack 9U) แบบติดผนัง |  | ü
1. เป็นตู้ RACK สำหรับยึดติดผนัง ขนาดความสูง 9U มีกุญแจล็อกประตูด้านหน้าและด้านข้าง
2. ผลิตจากเหล็ก Electro Galvanized Sheet Steel หรือ เทียบเท่า หรือ ดีกว่า
3. เป็นตู้ที่มีขนาดความลึกไม่น้อยกว่า 40 cm.
4. มีพัดลมระบายความร้อยไม่น้อยกว่า 1 ตัว
[5 empty] | เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน * (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) ตามเกณฑ์ราคากลาง | ü
[5 empty] | จอภาพสำหรับการแสดงผล ขนาดไม่น้อยกว่า40 นิ้ว |  | ü
1. โทรทัศน์ LED มีขนาดไม่น้อยกว่า 40 นิ้ว
2. รองรับความละเอียดในการแสดงผลไม่น้อยกว่า 1920 x 1080 Pixel
3. มีช่องต่อ HDMI 2 ช่อง , Component 1 ช่อง
4. มีแขวนสำหรับการติดตั้งสามารถรองรับน้ำหนักของจอได้เป็นอย่างดี
3 | ระบบบริการเครือข่ายไร้สายกรมอนามัย | 1 | 6888000 | 6888000 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) แบบที่ 2 ตามเกณฑ์ราคากลาง | ü |  |  | 1 |  | เพื่อขยายพื้นที่การให้บริการ และรองรับการใช้งานระบบอินเทอร์เน็ตให้ครอบคลุมพื้นที่ปฏิบัติงาน
[5 empty] | อุปกรณ์ Wireless LAN Controller |  | ü
1.ตัวอุปกรณ์ต้องสามารถทำ Stateful Firewall เพื่อใช้ในการกำหนดสิทธิ์การใช้งาน (Policy) และมี Firewall throughput ไม่ต่ำกว่า 20 Gbps
2.สามารถทำงานเป็น DHCP Server เพื่อแจก IP Address ให้กับเครื่องลูกข่ายได้ และสามารถใช้งานร่วมกับ DHCP Server อื่นๆ ในระบบได้
3.สามารถตรวจสอบสิทธิและบริหารจัดการ Access Point ที่ต่อเข้าในระบบได้
4.มีความสามารถในการทำ High Availability ระหว่าง Controller ได้ โดยใช้หลักการทำงานแบบ VRRP หรือเทียบเท่า
5.มีความสามารถในการควบคุมการปรับเปลี่ยน Channel และ Power โดยอัตโนมัติ
6.สามารถทำการการตรวจจับ Access Point แปลกปลอม (Rogue Access Point) ได้
7.ผู้เสนอราคาต้องจัดหา Access Point License, Firewall License, RF Protect License และซอร์ฟแวร์ Management for Wireless License ให้เพียงพอต่อการใช้งาน
[5 empty] | ติดตั้งสายสัญญาณ UTP Cat6 |  | ü
- ชนิดสายสัญญาณ 4-Pairs Unshielded Twisted Pair (UTP) Cables
[5 empty] | อุปกรณ์ตรวจจับผู้บุกรุกในระบบเครือข่าย (Network Access Control) |  | ü
1. สามารถตรวจจับและควบคุมเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือ อุปกรณ์ที่มาเชื่อมต่อกับระบบเครือข่ายพร้อมกันได้ไม่น้อยกว่า 2500 ชุดภายในเวลาเดียวกัน (Concurrent Device)
2. มีประสิทธิภาพในการตรวจจับ (Packet) ได้ไม่น้อยกว่า 2 Gbps
3. สามารถทำหน้าที่เป็น Virtual Firewall ในการ Allow, Block Traffic ต่างๆ ตาม Source IP และ Destination IP / Service (TCP และ UDP) ได้
4. สามารถทำการควบคุมนโยบายความปลอดภัยโดยไม่ต้องติดตั้ง Software Agent (Agentless Mode)
5. สามารถตรวจเช็คอุปกรณ์ที่เป็นชนิด non-PC ได้เช่น Managed Switch, Router, VoIP Device และ Network Printer ได้เป็นอย่างน้อย
4 | ระบบประชุมทางไกลออนไลน์ (Video Conference) | 1 | 9503000 | 9503000 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L3 Switch) ขนาด 24 ช่อง ตามเกณฑ์ราคากลาง | ü |  |  | 1 |  | เพื่อแบ่งแยกเครือข่ายสำหรับให้บริการระบบประชุมทางไกลออนไลน์ (Video Conference) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
[5 empty] | อุปกรณ์ควบคุมการประชุมทางไกลแบบหลายจุด (MCU) |  | ü |  | 1
1.เป็นอุปกรณ์ควบคุมการประชุมทางไกลแบบหลายจุด (MCU) ที่ทำงานได้ตามมารตรฐาน H.323 และ SIP
2.เป็นระบบที่มี MCU พร้อมระบบบริหารจัดการ(Management) ที่สามารถทำงานร่วมกันได้
3.สามารถติดตั้งระบบบน Virtualization บนซอฟท์แวร์ VMWare ได้เป็นอย่างน้อย
4.สามารถแสดงความละเอียดของภาพในการประชุมได้ตั้งแต่ CIF ถึง 1080p
5.สามารถประชุมทางไกลแบบหลายจุดที่ความละเอียด 720p ได้ไม่น้อยกว่า 30 จุด และสามารถขยายเพิ่มได้ไม่น้อยกว่า 40 จุด โดยไม่ต้องเพิ่มอุปกรณ์ใดๆ
6.รองรับการขยายระบบในอนาคตได้ โดยใช้เทคโนโลยีการ Cascading
7.สามารถตั้งรหัส PIN Protection สำหรับการเข้าร่วมประชุมได้
8.สามารถกาหนดคุณภาพการบริการ Quality of Service ได้ตามมาตรฐาน Diffeserv (Differentiated Service), TOS (Type of Service), IP Precdence ได้เป็นอย่างน้อย
9.สามารถสร้างห้องประชุม โดยสามารถกำหนดเลขห้องประชุมได้
10.สามารถแสดงหน้าจอได้ไม่น้อยกว่า 28 ผู้ประชุม
11.สามารถประชุมผ่านคอมพิวเตอร์บน Windows ได้เป็นอย่างน้อย
12.สามารถประชุมผ่านโทรศัพท์มือถือส่วนตัว และ Tablet บนระบบปฏิบัติการ iOS และ Android ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการติดตั้งซอฟต์แวร์
13.สามารถดูข้อมูล Presentation ผ่านอุปกรณ์ Smart Phone และ Tablet พร้อมกับการสนทนาได้
14.สามารถเข้ารหัสภาพได้ตามมาตรฐาน H.263, H.264 baseline-profile, H.264 High Profile และ VP8 เป็นอย่างน้อย
15.สามารถบีบอัดสัญญาณเสียงตามมาตรฐาน G.711, G.722, G.722.1, G.729, AAC-LC และ Opus ได้เป็นอย่างน้อย
16.สามารถแบ่งระดับของผู้ใช้งานได้ 3 ระดับ คือ Administrator, Operator, User เป็นอย่างน้อย
[5 empty] | อุปกรณ์สำหรับการประชุมทางไกล (Video Conference) |  | ü |  | 20
1. สามารถใช้งานกับมาตรฐาน H.323 และ SIP ได้
2.มี Bit rate ที่ใช้งานกับมาตรฐาน H.323 และ SIP อย่างน้อย 6 Mpbs และรองรับการขยายได้สูงสุด 12 Mpbs ในอนาคต
3.สามารถแสดงภาพได้ที่ 30 และ 60 เฟรมต่อวินาที เป็นอย่างน้อย
4.มีอุปกรณ์รีโมทคอนโทรลสำหรับควบคุมการทำงาน
5.มีกล้องที่รองรับความละเอียดของภาพไม่น้อยกว่า 720p สามารถซูมได้ไม่น้อยกว่า 5 เท่า และรองรับการขยายการซูมได้ไม่น้อยกว่า 10 เท่า
5 | โครงการพัฒนาการสื่อสารด้านสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมด้วยเทคโนโลยี Chat bot ผ่าน Line@, กรมอนามัย, Facebook กรมอนามัย, และเว็บไซต์อนามัย | 1 | 500000 | 500000 | 1. เก็บรวบรวมข้อมูลคำถามเพื่อใช้วิเคราะห์ในการทำระบบ |  | ü | 0 | 1 | 0 | เพื่อพัฒนาระบบ Chat bot สำหรับ Facebook Fanpage, line@, Website ให้สามารถตอบข้อซักถามเบื้องต้น ที่เป็นข้อมูลพื้นฐาน จากประชาชนได้อย่างรวดเร็ว และทันต่อความต้องการ
2. วิเคราะห์คำถาม – คำตอบ เบื้องต้น เพื่อใช้ในการจัดทำระบบ
3. สร้างระบบ Chat bot เพื่อถามตอบข้อมูลพื้นฐาน ข้อมูลเบื้องต้น คำถามที่พบบ่อย ผ่านทางระบบ Facebook Fanpage, Line@ และเว็บไซต์
4. ดูแลระบบ chat bot ของทุกช่องทาง พร้อมทั้งตอบคำถาม และให้คำแนะนำกับผู้ใช้รวมถึงดูแลคอมเมนท์ และเนื้อหาต่างๆ บนแฟนเพจ เป็นระยะเวลา 12 เดือน
5. มีการเก็บสถิติ วิเคราะห์ระบบ เพื่อปรับปรุงระบบ Chat bot ให้มีถูกต้องของข้อมูล และมีความทันสมัยอยู่เสมอ
6 | โปรแกรมช่วยในการตรวจสอบ ACL (Audit Command Language) | 3 | 96300 | 288900 | รายละเอียดและความต้องการของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โครงการพัฒนาการตรวจสอบภายใน ต่อ 1 User License มีคุณสมบัติ ดังนี้ |  | ü | 0 | 3 | 0 | เป็นการนำเทคโนโลยีมาช่วยในการปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี ด้านการเบิกจ่ายงบประมาณ ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ในระบบ GFMIS ซึ่งจะช่วยลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานและหน่วยรับตรวจ ซึ่งโปรแกรมนี้เป็นโปรแกรมเฉพาะสำหรับระบบงานตรวจสอบภายใน จึงมีผู้ขายเพียงรายเดียว
1. โปรแกรมช่วยในการตรวจสอบ ต้องสามารถรองรับความต้องการอย่างน้อย ดังนี้
1.1 เป็น โปรแกรมที่ทำงานภายใต้ระบบปฏิบัติ การ MS Windows 7 หรือใหม่กว่าได้ และเป็น โปรแกรมช่วยในการตรวจสอบประเภท Analytics หรือ Desktop Edition เวอร์ชั่นล่าสุด
1.2 สามารถนำข้อมูลรูปแบบต่างๆ (File Type) มาประมวลผลได้อย่างน้อย ดังนี้ - Microsoft Excel - Text File - Print Image File (Report File) - XML File
1.3 สามารถอ่านและนำเข้าข้อมูลจากฐานข้อมูล (Database) ที่อยู่บนเครื่องคอมพิวเตอร์ ผ่านช่องทางการเชื่อมต่อแบบ ODBC ได้ เช่น MS Access Database
1.4 ในการอ่านและนำเข้าข้อมูลจากฐานข้อมูล ต้องสามารถใช้คำสั่งเพื่อคัดกรองเฉพาะข้อมูลที่ต้องการได้ เช่น ต้องการข้อมูลเฉพาะเดือนมกราคม หรือ ต้องการข้อมูลเฉพาะรายการที่มีจำนวนเงินมากกว่า 100,000 บาทเป็นต้น
1.5 ต้องมีคำสั่งต่างๆเพื่อการตรวจสอบข้อมูลต่อไปนี้
1.5.1 การตรวจสอบโครงสร้างข้อมูลและความถูกต้องของข้อมูลตามชนิดข้อมูล(Verify)
1.5.2 การหารายการที่ซ้ำซ้อนกัน(Look For Duplicate)
1.5.3 การหาช่องว่างและความไม่ต่อเนื่องของข้อมูล (Look For Gap)
1.5.4 การจัดเรียงข้อมูล (index/Sort)
1.5.5 การนำข้อมูลไปสร้างเป็นข้อมูลชุดใหม่ (Extract)
1.5.6 การเชื่อมโยงแฟ้มข้อมูลต่างๆ (Relate Tables)
1.6 ต้องมีคำสั่งในการแบ่งข้อมูลออกเป็นกล่มต่างๆได้เช่น
1.6.1 การแบ่งข้อมูลตามวันที่
1.6.2 การแบ่งข้อมูลตามตัวเลข
1.6.3 การแบ่งข้อมูลตามตัวหนังสือ
1.7 โปรแกรมสามารถสร้าง Field ใหม่เพื่อใช้ในการคำนวณโดยผู้ใช้ และสามารถกำหนดเงื่อนไขในการคำนวณได้
1.8 ในการดึงข้อมูลจากแฟ้มต้นฉบับเพื่อนำมาตรวจสอบ โปรแกรมจะต้องไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆในแฟ้มข้อมูลต้นฉบับ
1.9 สามารถจัดทำรายงานในรูปแบบต่างๆได้ เช่น รายงานแสดงรายละเอียดข้อมูล, รายงานแสดงผลในรูปแบบของกราฟ
1.10 ต้องมี Log File เพื่อเก็บคำสั่งต่างๆ ที่ใช้ในการตรวจสอบและผลลัพธ์ที่ได้จากการตรวจสอบ
1.11 ต้องมีคู่มือการใช้งานภาษาไทย 1 ชุด
1.12 ต้องจัดให้มีการฝึกอบรมภาคปฏิบัติการใช้งานโปรแกรม จำนวน 1 user
7 | โครงการพัฒนาโปรแกรมระบบเฝ้าระวังด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย ระยะที่ 2 National Environmental Health Surveillance System : NEHSS | 1 | 360000 | 360000 | ด้านการจัดการซอฟแวร์ทั่วไป มีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ |  | ü | 0 | 0 | 1 | เพื่อพัฒนารูปแบบการนำเสนอข้อมูล การเผยแพร่ข้อมูลเฝ้าระวังด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมแก่หน่วยงานทั้งภายในและภายนอก และประชาชนทั่วไปได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
1. เป็น Web based solution
2. มีเครื่องมือเพื่อการแจ้งเตือน โดยกำหนดเงื่อนไขต่างๆ สนับสนุนการแจ้งเตือนผ่าน Email หรือ Website
3. มีเครื่องมือช่วยค้นหาชื่อรายงาน หรือ Content ต่างๆ ที่พัฒนาขึ้นเพื่อให้ผู้ใช้เลือกดูรายงานที่ต้องการอย่างรวดเร็ว โดยสามารถกรองการค้นหาตาม Content Type, Part Date, Owner, และ Metadata
4. สามารถตั้งเวลา (Scheduling) ในการประมวลผลรายงานตามวันเวลาที่ระไว้ รวมถึงการตั้งเวลาตามเหตุการณ์ที่ระบุไว้ (Trigger-based Scheduling)
5. มีระบบรักษาความปลอดภัยเพื่อควบคุมการเข้าถึงข้อมูล รวมถึงการใช้งานส่วนต่างๆ ของระบบ ดังนี้ - มีระบบป้องกันการโจรกรมข้อมูล (Firewall) และระบบการเข้ารหัสข้อมูล (SSL) ได้ - มีระบบรักษาความปลอดภัยก่อนเข้าสู่จอภาพการใช้งาน เช่น ชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่าน - มีระบบควบคุมจัดการข้อมูลตามผู้ใช้งาน กลุ่มผู้ใช้งาน ตามบทบาทของผู้ใช้ เช่น สร้าง แก้ไข ลบ หรือเรียกดูอย่างเดียว
6. มีระบบบันทึกเหตุการณ์การใช้งานระบบ (Audit Log) ที่เก็บอยู่ในรูปแบบการจัดการฐานข้อมูล เพื่อสามารถตรวจสอบการเรียกใช้ข้อมูลและ Activity ต่างๆ ของผู้เข้าใช้งานระบบได้ รวมถึงแสดงผลรายงานการเข้าใช้งานระบบในรูปแบบตารางหรือกราฟได้
7. ซอฟแวร์สำหรับพัฒนาและการเรียกใช้งานระบบต้องเป็นซอฟแวร์ชุดเดียวกัน และทำงานตามคุณลักษณะเฉพาะด้วย Function ของซอฟแวร์จะไม่มีการเขียนโปรแกรมเพิ่มเติม
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของเครื่องมือสำหรับผู้ดูแลจัดการระบบ และออกแบบโครงสร้างข้อมูล
1. สามารถออกแบบโครงสร้างข้อมูล (Metadata Model) เป็นแบบ Relational Data Model ให้ใช้เครื่องมือการออกแบบที่มีมาให้ หรือใช้การเขียนภาษา Structured Query Language (SQL) ได้
2. สามารถเชื่อมต่อข้อมูลต้นทางได้มากกว่า 1 แบบ (Multi Datasource) ที่เหมือนหรือต่างกันได้ใน 1 Model โดยเข้าถึงข้อมูลต้นทางได้ ดังนี้ - ระบบฐานข้อมูล (Relational Database) เช่น Oracle< DB2, Informix, SQL Server เป็นต้น - ข้อมูล Online analytical processing (OLAP Cube) เช่น Oracle Essbase, Microsoft Analysis Services เป็นต้น - ข้อมูลที่เก็บในรูปแบบไฟล์ เช่น Microsoft Excel File, Microsoft Access File, Text File เป็นต้น
3. สามารถกำหนดการเข้าถึงข้อมูลตามสิทธิของผู้ใช้งาน (Authentication) ได้ เช่น ให้เห็นรายงานเฉพาะของแต่ละหน่วยหรือเห็นรายงานเฉพาะผู้บริหาร เป็นต้น โดยกำหนดเป็นรายผู้ใช้งาน (User) กลุ่มผู้ใช้งาน (Group) หรือกลุ่มตามหน้าที่ (Role)
4. มีระบบตรวจสอบโครงสร้างข้อมูล (Verify Model) กรณีมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างที่สร้างไว้ว่ามีผลกระทบกับรายงานต่างๆ หรือไม่ อย่างไร
8 | โครงการข้อมูลสุขภาพ (Healthy Living) | 1 | 500000 | 500000 | 1. เพื่อเป็นช่องทางให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลสุขภาพที่เข้าใจง่ายผ่านแอพแอพพลิเคชั่น (Application) Healthy Living |  | ü | 0 | 1 | 0 | เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลการดูแลสุขภาพที่เข้าใจง่ายและสามารถนำไปปฏิบัติได้ด้วยตนเอง
2. เพื่อส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพของประชาชนและสามารถนาไปปฏิบัติได้ด้วยตนเองผ่าน แอพแอพพลิเคชั่น (Application) Healthy Living
9 | ระบบพิทักษ์และคุ้มครองสิทธิของประชาชนตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข (แอพพลิเคชั่น) | 1 | 500000 | 500000 | 1. เป็นช่องทางหนึ่งเพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนสามารถเข้ามาแจ้งข้อมูล/ร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม |  | ü | 0 | 1 | 0 | เนื่องจากประชาชนบางส่วนยังไม่ทราบว่าเมื่อเกิด ปัญหาหรือผลกระทบด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมขึ้นในพื้นที่สามารถแจ้งข้อมูลหรือร้องเรียนไปยังหน่วยงานใด และช่องทางใดประกอบกับปัจจุบันเทคโนโนโลยีสารสนเทศเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของประชาชนมากยิ่งขึ้น ทำให้จัดทำระบบพิทักษ์และคุ้มครองสิทธิของประชาชนตามกฎหมายว่าด้วย ด้วยการสาธารณสุขขึ้นมาเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน และเป็นประโยชน์กับราชการส่วนท้องถิ่นซึ่งมีบทบาทในการดำเนินการตรวจสอบ กำกับดูแล และแก้ไขปัญหาภายในพื้นที่
2. จัดเก็บข้อมูลให้เป็นฐานข้อมูลเพื่อให้ได้สถานการณ์การร้องเรียนด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมภายใต้การบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข
10 | โครงการพัฒนาโปรแกรมกำกับติดตามรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข (ระยะที่ 2) | 1 | 100000 | 100000 | 1. สามารถสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข ให้มีการดำเนินการตามบทบาทหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ |  | ü | 0 | 0 | 1 | เนื่องจาก มีความจำเป็นต้องพัฒนาโปรแกรมกำกับติดตามรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข และโปรแกรมแสดงสถานะการอุทธรณ์ ในระยะที่ 2 เพื่อให้โปรแกรมฯ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
2. สามารถรวบรวมข้อมูล สถานการณ์ด้านการสาธารณสุขและอนามัยสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ เพื่อใช้ในการตัดสินใจได้
3. สามารถสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ และให้ผู้อุทธรณ์มีส่วนร่วมและสามารถดำเนินการติดตามเรื่องอุทธรณ์ได้ด้วยตนเอง
11 | โครงการพัฒนาโปรแกรมบัตรประจำตัวเจ้าพนักงานสาธารณสุขตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ | 1 | 40000 | 40000 | 1.สามารถกำหนดแบบบัตรประจำตัวเจ้าพนักงานสาธารณสุขและเจ้าพนักงานท้องถิ่นและผู้ซี่งได้รับการแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น ตามที่กฎกระทรวงกำหนด |  | ü | 0 | 0 | 1 | เป็นโปรแกรมจัดทำบัตรเจ้าพนักงานสาธารณสุข เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้งานสามารถเข้าไปใช้โปรแกรมได้ด้วยตนเอง กรอกข้อมูลได้ง่าย และส่วนกลางได้รับข้อมูล จำนวน รายละเอียดของเจ้าพนักงานสาธารณสุข เพื่อนำข้อมูลเหล่านี้มาเก็บเฐานข้อมูล สถิติ และเพื่อวางแผนสนับสนุนส่วนท้องถิ่นต่อไป
2.สามารถรวบรวมข้อมูลของเจ้าหน้าที่ทั่วประเทศที่อยู่ภายใต้พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
3.สามารถรวบรวมข้อมูลการเข้ารับอบรมตามหลักสูตรที่กรมอนามัยกำหนด
4.สามารถสนับสนุนการดำเนินงานของเจ้าพนักงานสาธารณสุขและเจ้าพนักงานท้องถิ่นและผู้ซี่งได้รับการแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น
12 | โครงการพัฒนาโปรแกรมสำเร็จรูปการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขสำหรับ อปท. | 1 | 150000 | 150000 | จัดเก็บข้อมูลให้เป็นฐานข้อมูลเพื่อให้ได้สถานการณ์การบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเป็นข้อมูลในการวางแผนตัดสินใจในการสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อไป และเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้งานโปรแกรมฯ ในการออกใบอนุญาต/หนังสือรับรองการแจ้ง เป็นต้น |  | ü | 0 | 0 | 1 | 1. เพิ่มฟังก์ชั่นระดับความสำคัญของผู้เข้าใช้โปรแกรม 2. เพิ่มฟังก์ชั่นพิกัดตำแหน่งของพื้นที่ 3. เพิ่มแบบฟอร์ม เช่น คำสั่งไม่อนุญาตให้ประกอบกิจการ, คำสั่งไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการ, คำสั่งให้การแจ้งเป็นอันสิ้นผล, ขอให้ดำเนินการชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประจำปี เป็นต้น 4. สนับสนุนพื้นที่ต้นแบบเรื่องการใช้โปรแกรมโดยใช้ระบบ Online ภายในหน่วยงาน (Intranet) เพื่อช่วยให้สะดวกมากยิ่งขึ้น และสนับสนุนพื้นที่อื่นๆ ในการใช้โปรแกรมฯ 5. ประสานแอพลิเคชั่น (Application) ระบบขอมูลสารสนเทศดานสุขาภิบาลอาหารและน้ำ และแอพลิเคชั่น (Application) ระบบการตรวจกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ เข้ากับโปรแกรมฯ เพื่อให้ผู้ใช้งานสะดวก และให้การตรวจตรวจแนะนำเป็นมาตรฐานเดียวกัน 6. เพิ่มฟังก์ชั่นการเปรียบเทียบปรับในเมนูเหตุรำคาญ
13 | โครงการพัฒนาสื่อดิจิทัล 4.0 เพื่อยกระดับการเรียนรู้ส่งเสริมสุขภาพ และอนามัยสิ่งแวดล้อม | 1 | 3000000 | 3000000 | 1. ผู้รับจ้างจะต้องทำการออกแบบและปรับปรุงเว็บไซต์กรมอนามัย โดยมีรายละเอียดอย่างน้อย ดังนี้ |  | ü | 1 | 0 | 0 | 1. เพื่อปรับปรุงเว็บไซต์กรมอนามัย ให้เป็นระบบการบริหารจัดการเนื้อหา (Content Management System : CMS) ที่มีความยืดหยุ่น คล่องตัวต่อการใช้งาน ง่ายในการแก้ไขปรับปรุงและส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีให้กับกรมอนามัย
[5 empty] | 1. ศึกษาและวิเคราะห์โครงสร้างเว็บไซต์กรมอนามัย และฐานข้อมูลในปัจจุบันที่เกี่ยวข้อง | [5 empty] | 2. เพื่อปรับปรุงเว็บไซต์กรมอนามัย ให้เป็นไปตามมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ (Government Website Standard) เพื่อให้เป็นเว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้ (Web Accessibility)
[5 empty] | 2. ออกแบบเทมเพลตเว็บไซต์เวอร์ชั่นโมบายของเว็บไซต์กรมอนามัยและเว็บไซต์หน่วยงานในสังกัด ให้แสดงผลบนอุปกรณ์มือถือได้ | [5 empty] | 3. เพื่อปรับปรุงเว็บไซต์กรมอนามัย ให้รองรับการใช้งานผ่านระบบเครือข่ายสื่อสารและอุปกรณ์เคลื่อนที่ต่างๆ เช่น โทรศัพท์มือถือ Smart phone หรือ Tablet ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วย Responsive Web Design
[5 empty] | 3. วิเคราะห์และออกแบบโครงสร้างเว็บไซต์ (Site Map) รูปแบบ วิธีการ และแนวทางการนำเสนอข้อมูลสำหรับผู้ใช้งานแต่ละกลุ่ม ให้สอดคล้องกับมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ (Government Website Standard) ตามที่ สพร. กำหนด | [5 empty] | 4. เพื่อออกแบบและวางโครงสร้างสถาปัตยกรรมด้านกราฟิกของเว็บไซต์ และทำการโอนข้อมูลเดิมเข้าสู่โครงสร้างเว็บไซต์ใหม่
4. มีระบบการรักษาความปลอดภัยทางเครือข่ายสำหรับการเผยแพร่ข้อมูลทางเว็บไซต์ ให้สอดคล้อง กับมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ (รายละเอียดตาม http://www.ega.or.th/Files/20120823061245.pdf) เป็นพรบ. ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ มาตรฐาน ISO27001 และกฎหมาย หรือระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
5. เว็บไซต์ที่พัฒนาขึ้น สามารถแสดงผลบน Browser IE, Firefox, Safari, Android Browser, Chrome ได้
6. ผู้ใช้งานสามารถเรียกดูเว็บไซต์ที่พัฒนาขึ้น ผ่านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์แบบพกพา เช่น Tablet PC หรือโทรศัพท์มือ (Smart Phone) ที่เป็นระบบปฏิบัติการ iOS และ Android ได้
7. สามารถแสดงผลได้มากกว่า 1 ภาษา คือ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเป็นอย่างน้อย สำหรับภาษาไทยต้องเลือกใช้ตัวอักษรมาตรฐานที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย
8. พัฒนาปรับปรุงเว็บไซต์กรมอนามัยและหน่วยงานภายในสังกัดกรมอนามัยให้สามารถแสดง E-Book ผ่านอุปกรณ์ tablet และ smartphone ได้จากข้อมูลเดิมที่มีอยู่แล้ว
9. พัฒนาปรับปรุงเว็บไซต์กรมอนามัยและหน่วยงานภายในสังกัดกรมอนามัยให้สามารถแสดงวีดีโอ ผ่านอุปกรณ์ tablet และ smartphone ได้จากข้อมูลเดิมที่มีอยู่แล้ว
ผู้รับจ้างพัฒนาปรับปรุงระบบบริหารจัดการเว็บไซต์ของกรมอนามัย ให้สามารถสร้าง แก้ไข เนื้อหาของเว็บไซต์กรมอนามัย และเว็บไซต์ในสังกัดกรมผ่านอุปกรณ์มือถือได้ โดยมีรายละเอียดของระบบอย่างน้อยดังนี้
1. มีลักษณะเป็นแบบ Web-based application สามารถทำงานตามที่กำหนดผ่านทาง web browser โดยไม่จำเป็นต้องอาศัยโปรแกรมอื่น
2. พัฒนาด้วยภาษา PHP และใช้ฐานข้อมูล MySQL
3. สามารถนำเสนอเว็บไซต์ที่พัฒนาแล้วเสร็จได้ด้วยเทคโนโลยี HTML5/CSS3
4. สามารถทำงานได้บนระบบปฏิบัติการ (OS) ที่เป็น Windows, Linux หรือ UNIX
5. มีระบบบริหารข่าวและบทความ (Article Management ช่วยในการบริหารกิจกรรมและข่าว และผลงานวิจัย โดยจะช่วยให้ผู้ใช้งานระดับพื้นฐานสามารถที่จะอัพเดทข้อมูลข่าว หรือกิจกรรมได้เอง สามารถกำหนดการแสดงได้หลายรูปแบบ โดยคุณสมบัติอย่างน้อยดังนี้
1) เพิ่ม, แก้ไข หรือลบ หมวดข่าวหรือบทความ
2) เพิ่ม, แก้ไข หรือลบ หัวข้อ และเนื้อหาของข่าวสารหรือบทความ
6. มีระบบบริหารจัดการ Banners โดยคุณสมบัติอย่างน้อยดังนี้
1) สามารถกำหนดหมวดหมู่ของ banner ได้
2) กำหนดลำดับความสำคัญของ banner ได้
3) สร้าง link สำหรับ banner ได้
4) สามารถออกรายงานสถิติการใช้งาน banner ได้
7. มีระบบบริหารจัดการปฏิทินกิจกรรมแบบ Online มีคุณสมบัติอย่างน้อยดังนี้
1) สามารถบันทึกชื่อกิจกรรม วันเวลา และรายละเอียดของกิจกรรม
2) สามารถแบ่งหมวดหมู่ของกิจกรรม
3) สามารถกำหนดเอกสารแนบได้
8. มี Dashboard เพื่อแสดงสถิติต่างๆ ในหน้าผู้ดูแลระบบ ดังต่อไปนี้
1) สถิติจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ (Counter)
2) สถิติการคลิกแบนเนอร์
ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาซอฟแวร์ในการใส่ภาพลายน้ำบนภาพที่ใช้ในการประกอบเว็บไซต์

## แบบคำของบฯ ปี 2566
แบบคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของ................................
งบลงทุน : ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
วงเงิน............................บาท
ลำดับ | หน่วยงาน/รายการ | จำนวน หน่วย | ราคา |  | คุณลักษณะอุปกรณ์ | คุณลักษณะ |  | ประเภทการจัด |  |  | เหตุผลความจำเป็น
|  |  | ต่อหน่วย | งบประมาณ |  | ตรงเกณท์ ICT | ไม่ตรงเกณท์ ICT | ทดแทน | จัดหาเพิ่ม | เพิ่มประสิทธิภาพ
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ |  |  | 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

## สรุปรายโครงการ
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของหน่วยงาน ...................
ลำดับ | รายการ | งบประมาณ
1 | โครงการ................................... | xxxx
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
| รวมทั้งสิ้น | 0